**ERRATA DE DESCRITIVO TÉCNICO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL**

**Onde se lê:**

**•** Faixa dinâmica superior a 270 dB;

• Um (1) transdutor endocavitário que atenda a exames com aplicações endocavitárias, incluindo urologia, possuindo faixa de frequência de 4 a 9 MHz; com abertura mínima de 180º.

**Leia-se:**

**• Faixa dinâmica superior a 250 dB;**

**• Um (1) transdutor endocavitário que atenda a exames com aplicações endocavitárias, incluindo urologia, possuindo faixa de frequência de 4 a 9 MHz; com abertura mínima de 142º.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vitória Nery Tessaro

Pregoeiro